福州第四中学桔园洲中学党建室改造需求清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除 | （1）踢脚线拆除，32.5米； （2）天棚抹灰面拆除，90平方米； （3）立面抹灰层拆除，91平方米； （4）建筑垃圾清运 | 项 | 1 | 5505 | 5505 |
|  | 格栅吊顶 | （1)白色/红色铝方通 （2)40*55间距80mm | ㎡ | 57.6 | 310 | 17856 |
|  | 党徽吊顶 | 1、15厚木条 2、15厘木板四周 3、拉篷软膜 | ㎡ | 2.7 | 510 | 1377 |
|  | 油漆涂料 | (1)天棚面油漆 (2)底漆一遍，面漆两遍 (3)腻子三遍 | ㎡ | 60.3 | 45 | 2713.5 |
|  | 入党誓词主题展板 | (1)15厘木工板12平方米 (2)15厘生态板9.17平方米 (3)宣绒布27.68平方米 (4)金属制作厚度30mm，金属字120*120mm (5)6公分PVC踢脚线 12.65米 | 面 | 1 | 12134 | 12134 |
|  | 油漆涂料 | (1)墙面油漆 (2)底漆一遍，面漆两遍 (3)腻子三遍 | ㎡ | 6.4 | 40.5 | 259.2 |
|  | 墙面装饰板 | (1)100*50C型轻钢龙骨间距400mm (2)30*30木龙骨 (3)15厘木纹生态板 (4)15厘白色生态板 | ㎡ | 5 | 473 | 2365 |
|  | 右侧荣誉展示柜 | 选用生态板制作，环保健康，耐高温、耐酸碱、耐潮湿、耐磨、耐划痕，不易变色起皮，表面纹理鲜明色泽光洁，柜体层架布局合理，效果美观舒适，满足展示、储物需求。 规格：3600*500*2900mm | 个 | 1 | 18406 | 18406 |
|  | 墙面装饰板 | (1)100*50C型轻钢龙骨间距400mm (2)30*30木龙骨 (3)15厘木纹生态板 (4)15厘白色生态板 | ㎡ | 10.5 | 230 | 2415 |
|  | 左侧荣誉展示柜 | 选用生态板制作，环保健康，耐高温、耐酸碱、耐潮湿、耐磨、耐划痕，不易变色起皮，表面纹理鲜明色泽光洁，柜体层架布局合理，效果美观舒适，满足展示、储物需求。 规格：1600*500*2900mm | 个 | 1 | 10187 | 10187 |
|  | 党建文化书 | 1、定制党建文化书，主体为翻开书本造型，版面内容与党建文化相关，数量不少于两个版面，且内容可更换。 2、材质严选环保水性复合粘结材料，通过各种粘合剂中和配比后进行涂抹和精细雕刻，构造出三维的立体形态。 3、党建文化书内置数字化控制系统，供电模块，扩声喇叭等，具备通过触控单独开启语音/关闭语音/单独版面切换语音(语音内容≥3个）/音量调节，以及双版面语音互相切换功能。系统根据触控指令将数据进行解析，内部数据库分析调用不同语音内容进行介绍。系统可导入详细电子语音内容，触控操作后，直接调用，互不干扰，各版块语音内容可更换。 4、摆件侧边具备有开关、数据接口及充电口。 5、规格：长度≤500mm，宽度≤300mm，高度≤100mm。 | 个 | 1 | 1248 | 1248 |
|  | 墙面装饰板 | (1)100*50C型轻钢龙骨间距400mm (2)30*30木龙骨 (3)15厘木纹生态板 (4)15厘白色生态板 | ㎡ | 8.65 | 324 | 2802.6 |
|  | 油漆涂料 | (1)墙面油漆 (2)底漆一遍，面漆两遍 (3)腻子三遍 | ㎡ | 7.4 | 40.5 | 299.7 |
|  | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:3AW1(改造) (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2 | 545 | 1090 |
|  | 射灯 | (1)12瓦中性光射灯 (2)安装形式:嵌入吊顶 | 套 | 13 | 111 | 1443 |
|  | 灯带 | LED灯带 | 米 | 98 | 64.5 | 6321 |
|  | 方通灯 | (1)名称:1200×45×30mm方通灯36W (2)安装形式:嵌入吊顶 | 套 | 8 | 306 | 2448 |
|  | 插座 | (1)名称:安全型二,三极插座10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 4 | 24 | 96 |
|  | 网络插座 | (1)名称：网络插座 (2)安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 2 | 56 | 112 |
|  | 管线布置 | 钢制接线盒 86个 剔堵槽、沟 (砖结构 宽70mm×深70mm ) 10.2米 照明开关 2个 各类管线884米 | 项 | 1 | 7336 | 7336 |
|  | 单色屏拆装 | 原场地LED单色屏拆装及调试费，面积5.02平方米。 | 项 | 1 | 3386 | 3386 |
| 合计金额：人民币玖万玖仟捌佰元整 ￥99800元 |  |  |  |  |  |  |